ИНСТРУКЦИЯ № 3-ПБ/2018

лицу, ответственному за пожарную безопасность

на объектах защиты АО «ВПО «Точмаш»

1. Общие положения

- Настоящая Инструкция определяет обязанность лица, ответственного за пожарную безопасность здания (сооружения, помещения) или другого объекта, расположенного на территории АО «ВПО «Точмаш».

- Лицо, ответственную за пожарную безопасность (далее - ответственный за пожарную безопасность), обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на закрепленном за ним объекте.

- Ответственный за пожарную безопасность несёт персональную ответственность за выполнение требований настоящей Инструкции в установленном законом порядке.

2. Ответственный за пожарную безопасность ОБЯЗАН:

- Знать пожарную опасность зданий, сооружений, помещений, оборудования, а также материалов и веществ, применяемых и хранимых на объекте.

- Знать действующие Правила противопожарного режима и Инструкции по пожарной безопасности по общему противопожарному режиму, для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного или складского назначения, а также пожароопасных производственных операций (работ), выполняемых на закрепленном за ним объекте.

- Следить за состоянием территорий, эвакуационных путей и выходов.

Не допускать:

- Загромождения подъездов к зданиям, пожарным гидрантам, расположенным на прилегающей к зданиям территории.

- Загромождения проходов, коридоров, тамбуров, лифтовых холлов, лестничных площадок, маршей лестниц, люков мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами и предметами, препятствующими свободному выходу людей и эвакуации имущества в случае пожара.

- Снятия устройств для самозакрывания дверей, фиксирования самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, тамбуров, холлов в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре).

- Закрытия наглухо эвакуационных выходов, люков, дверей на балконы и наружные эвакуационные (пожарные) лестницы.

- Следить за исправностью первичных средств пожаротушения (пожарные краны, огнетушители, асбестовые покрывала, шанцевый инструмент пожарных щитов) и обеспечением свободных подходов к ним. Знать места расположения первичных средств пожаротушения. Уметь применять их для тушения пожара.

- Знать места расположения средств пожарной автоматики и связи (телефонов, извещателей, кнопок ручных пожарных извещателей пожарной сигнализации), уметь пользоваться ими для вызова пожарных подразделений Общества.

- Разъяснять подчинённому персоналу требования пожарной безопасности, действующие на объекте Общества, порядок действий в случае возникновения пожара, эвакуации и принимать меры по его обучению.

- Проводить с рабочими и служащими своего отдела, службы, подразделения первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарные инструктажи с оформлением результатов в Журнале учета инструктажей по пожарной безопасности. Не допускать к работе лиц, не прошедших вводный и первичный противопожарный инструктажи.

- Постоянно следить за соблюдением работниками мер пожарной безопасности, установленного противопожарного режима, а также за своевременным выполнением, предложенных уполномоченным должностным лицом, противопожарных мероприятий.

- Не допускать проведения временных пожароопасных работ (электрогазосварка, резка металла и т.п.) в помещениях и на территории объектов Общества без специально оформленного наряда-допуска.

- Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием тщательно осмотреть все обслуживаемые помещения и проверить:

- Выключение электронагревательных приборов, электроустановок, агрегатов, машин, оборудования, ПЭВМ, силовой и электроосветительной сети, за исключением источников электропитания и электроустановок, которые по условиям технологического процесса должны работать круглосуточно).

- Уборку помещений, рабочих мест от производственных отходов и мусора.

- Удаление с рабочих мест легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, товаров в аэрозольной упаковке в специально отведённое и оборудованное для их хранения место.

- Наличие свободных проходов по коридорам, лестницам к запасным выходам, люкам, окнам, к средствам пожаротушения и связи.

- При осмотре и проверке помещений по окончании рабочего дня установить нет ли дыма, запаха гари, повышения температуры и других признаков пожара. При обнаружении подобных признаков - выявить причину и принять меры к её устранению.

- Осуществлять наблюдение за помещениями, где проводились пожароопасные работы, в течение трёх часов после окончания пожароопасных работ.

- Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех нарушений. О недочётах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить вышестоящему должностному лицу для принятия соответствующих мер.

- После закрытия помещений, окон (форточек) ответственное лицо обязано сдать ключи под расписку в пожарную охрану Общества или ответственному дежурному объекта и сделать запись в специальном журнале о результатах осмотра помещений.

3. Порядок действий при пожаре

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) ответственный за пожарную безопасность ОБЯЗАН:

- Немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01, 22-11 или телефону прямой связи или с помощью ручного извещателя пожарной сигнализации. При вызове пожарной охраны необходимо сообщить адрес объекта, место возникновения пожара, а также свою фамилию. Если о пожаре уже сообщил кто-то из сотрудников, то независимо от этого необходимо продублировать сообщение и поставить в известность вышестоящее руководство.

- Прекратить все работы, удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.

- В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства.

- Одновременно с эвакуацией организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения (в случае, если нет опасности для людей).

- При необходимости,- отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу оборудования, аппаратов, перекрыть газовые, паровые и другие коммуникации, остановить работу систем вентиляции в горящем и смежных с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.

- Принять, по возможности, меры по сохранности материальных ценностей.

- Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны Общества.

- Организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первое прибывшее должностное лицо пожарной охраны Общества о принятых мерах, действовать по его указанию в зависимости от обстановки.

- Другие необходимые действия изложены в Инструкции № 1-ПБ/2018 «О мерах пожарной безопасности на объектах защиты АО «ВПО «Точмаш».

Примечание:

В зависимости от специфики обслуживаемых помещений (объекта) ответственное лицо за пожарную безопасность может выполнять и другие, возложенные на него, дополнительные обязанности.

Начальник ОМРГОиЧС							С.Ю. Гречихин

Начальник частной

пожарной охраны – спасатель						С.М. Савин

# Text boxes

Приложение №3

УТВЕРЖДЕНА

приказом  АО «ВПО «Точмаш»

от _______________ № ______